Wykaz nieruchomości dot. przeglądów kominów w budynkach na terenie Nadleśnictwa Brzeziny.

Zakres robót obejmuje:

1) przeprowadzenie kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

2) sprawdzenie prawidłowości połączeń do przewodów kominowych urządzeń grzewczych  i wentylacyjnych,

3) czyszczenie przewodów spalinowych wraz z ich opróżnieniem,

4) czyszczenie przewodów dymowych, wraz z ich opróżnieniem z sadzy,

5) czyszczenie przewodów wentylacyjnych wraz z ich opróżnieniem,

6) udrożnienie przewodów,

7) wydanie protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych, w tym sporządzenie dla Zamawiającego rysunków ( szkiców), które przedstawią rzuty poziome z dachu przewodów, z zaznaczeniem drożności, szczelności, ilości i rodzaju podłączeń urządzeń dymowych, spalinowych, gazowych i wentylacyjnych, ze wskazaniem ewentualnych prac do wykonania i kolejności ich wykonania, bądź zaleceń w formie opinii o stanie przewodów i prawidłowości podłączeń.

| L. p. | Adres nieruchomości | Rodzaj | Nr telefonu | Potwierdzenie najemcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Janinów 7, 95-060 Brzeziny | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 481 |  |
| 2 | Szymaniszki 9, 95-060 Brzeziny | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 463 |  |
| 3 | Tadzin 6, 95-060 Brzeziny | Bud. mieszkalny - dwurodzinny | 519 539 460 519 539 475 519 539 465 |  |
| 4 | Wiączyń Dolny 74, 92-701 Łódź | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 464 |  |
| 5 | Teolin 20, 92-701 Łódź | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 475 |  |
| 6 | Wiączyń Dolny 22A, 92-701 Łódź | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 502 688 668 |  |
| 7 | Wiączyń Dolny 23, 92-701 Łódź | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 517 538 506 |  |
| 8 | Rokiciny Kolonia, ul. Reymonta 40 b2, 97-221 Rokiciny | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 466 |  |
| 9 | Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki | Bud. biurowy, Bud. edukacji | 519 539 498 |  |
| 10 | Janówka, ul. Leśna 17A , 95-020 Andrespol | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 477 |  |
| 11 | Stary Redzeń 83, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 469 |  |
| 12 | Mikołajów 2, 97-221 Rokiciny | Bud. mieszkalny - dwurodzinny | 519 539 471 500 238 160 |  |
| 13 | Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 502 357 131 |  |
| 14 | Słotwiny, ul. Tomaszowska 1, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 495 lub 519 539 496 |  |
| 15 | Koluszki ul. Zagajnikowa 32, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 660 692 549 lub 796 392 789 |  |
| 16 | Będzelin, ul. Gajowa 9, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 606 796 485 |  |
| 17 | Będzelin 1, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 785 201 184 |  |
| 18 | Regny 6, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 472 |  |
| 19 | Zaosie 1A, 97-225 Ujazd | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 572 326 947 |  |
| 20 | Żywocin 119, 97-320 Wolbórz | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 474 |  |
| 21 | Koluszki ul. Żwirki 7, 95-040 Koluszki | Bud. mieszkalny - jednorodzinny | 519 539 498 |  |
| 22 | Mikołajów, 95-040 Koluszki | Bud. socjalno - gospodarczy | 519 539 483 |  |